ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ВЛАГОМЕРУ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Предприятие:________________________________________________________________________________

Адрес:______________________________________________________________________________________

Контактное лицо:_____________________________________________________________________________

Телефон/факс:_______________________________________________________________________________

1. Наименование точки измерения______________________________________________________________

2. Место измерения: □ емкость □ трубопровод □ конвейер □ другое _____________________________

3. Диапазон измерений:

Мин. значение________ среднее_______ макс. значение______

4. Требуемая погрешность измерения _______________________%

5. Температура измеряемой среды:

Мин. значение________ среднее_______ макс. значение______

6. Давление измеряемой среды:

Мин. значение________ среднее_______ макс. значение______

7. Характеристики измеряемой среды:

- материал_________________________________________________________________________________

- гранулометрический состав:________________________________________________________________

- увлажнение материала: □ Равномерное □ Неравномерное

- абразивность материала: □ Низкая □ Средняя  □ Высокая

- склонность к образованию на датчике осадка, пленки и т.п. □ Да □ Нет

Примечание: ________________________________________________________________________________

8. Рабочая температура модуля обработки_____________________

9. Расстояние между местом установки датчика и модулем обработки измерителя влажности_______ м

10. Необходимость защищенного исполнения датчика:

□ стандартное исполнение

□ взрывозащищенное исполнение (классификация зоны и характер опасности)_______________________

11. Характеристики привязки к объекту:

- материал стенки емкости/трубопровода_________________________________________________________

- место  крепления  датчика  на  объект: □ сверху с  помощью  кронштейна, □ через боковую  стенку,

□ на трубопровод, □ другое__________________________________________________________________

- геометрические размеры, характеризующие место установки датчика (диаметр трубопровода, размеры емкости, толщина стенки и т.д.)___________________________________________________________________

12. Предыдущий опыт эксплуатации систем измерения в данной точке (использовавшиеся

ранее датчики, возникшие сложности):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

13. Модуль обработки: □ DIN RAIL исполнение  □ настенное исполнение с ЖК-дисплеем

Пожалуйста, представьте рисунок и/или чертеж места инсталляции влагомера на Вашем объекте.